法務部矯正署臺東戒治所建築類公共設施維護管理情形表 / 填報日期114年4月25日
項 / 次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形表
1	行政大樓 / 舍房一1棟 / 舍房二1棟 / 舍房三1棟 / 工場1棟 / 中央臺1棟	建築法第77條。 / 消防法第6條及第9條。 / 電業法第60條。 / 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 / 各類場所消防安全設備設置標準。 / 消防安全設備檢修及申報辦法。 / 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 / 飲用水管理條例及飲用水水源水質標準 。 / 機電設備維護契約。 / 10.維護管理工作計畫。	建築物公共安全檢查：委託專業廠商(技師事務所)依「建築物公共檢查簽證及申報辦法」規定，每2年(或1年)申報1次，申報日期為113年10月23日，並於113年11月6日取得備查函在案。 / 昇降(電梯)設備：本機關無此設備。 / 機械停車設備：本機關無此設備。 / 空調冰水主機及冷卻水塔：本機關無此設備。 / 自來水水塔：依「飲用水管理條例」委託廠商每季進行水質檢測，最近檢測日期為114年3月11日符合飲用水水源水質標準，另每年進行水塔清洗作業，最近清洗日期為113年6月24日。 / 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次，最近申報日期為113年5月16日並於113年6月11日取得同意核備函。每季請專業廠商進行設備檢測及保養。 / 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理1次一般維護保養，最近1次辦理維護保養日期為114年4月25日，每年1次高壓電停電測試，年度停電測試日期為113年12月22日測試結果運作正常。
2	污水處理場含設備	「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」	本所汙水管線已納入臺東市汙水排放系統，故無汙水處理廠。
3	機關內通行道路	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	本機關內目前無通行道路。
4	擋土牆(含地錨)	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	本機關無此設施。
5	機關內路邊停車場及其遮雨棚	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	本機關內目前無路邊停車場及其遮雨棚。
6	圍牆	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	依規定每年至少辦理1次定期檢查。最近檢查日期為113年11月21日，目測檢查結果牆體結構完整無裂縫破損情形。
7	炊場鍋爐設備	「危險性機械及設備安全檢查規則」	委託專業廠商依「鍋爐及壓力容器安全規則」、「危險性機械及設備安全檢查規則」規定及維護契約之規定，每年度進行外部整體檢查最近檢查日期為113年9月18日，檢查結果外觀完整無裂縫，各項運作功能正常。另每月維護保養1次，最近1次維護保養於114年4月25日辦理。